## Лист 1
ТЧУП "ЛАРНИТ" 220012 г.Минск, ул.Толбухина, 14-38, т/ф 281-67-61; моб.velcom 615-75-11; larnit@mail.ru
т/ф 281-61-54; т/ф 315-75-11; моб.velcom 127-58-71
Наименование | Цена в иностранной валюте без НДС | Цена,бел.руб. без НДС | Курс RUR
Машины, оборудование и приборы для определения механических свойств материалов |  |  | 380
Испытательные прессы
ИП-50М (50 кН) машина гидравлическая с цифровым силоизмерителем, ручным управлением для испытаний на сжатие бетона и др. строительных материалов | 446000 | 169480000
ИП-100М (100 кН) то же | 446000 | 169480000
ИП-250М (250 кН) то же | 499000 | 189620000
ИП-500М (500 кН) то же | 499000 | 189620000
ИП-1000М (1000 кН) то же | 745000 | 283100000
ИП-1250М (1250 кН) то же | 780000 | 296400000
ИП-2000М (2000 кН) то же | 990000 | 376200000
ИП-2500М (2500 кН) то же | 1090000 | 414200000
ИП-50М-авто (50 кН) машина гидравлическая с цифровым силоизмерителем, автоматизированным управлением для испытаний на сжатие бетона, асфальтобетона, цемента, резины и др. матер. | 682000 | 259160000
ИП-100М-авто (100 кН) то же | 682000 | 259160000
ИП-250М-авто (250 кН) то же | 730000 | 277400000
ИП-500М-авто (500 кН) то же | 730000 | 277400000
ИП-1000М-авто (1000 кН) то же | 915000 | 347700000
ИП-1250М-авто (1250 кН) то же | 950000 | 361000000
ИП-2000М-авто (2000 кН) то же | 1155000 | 438900000
ИП-2500М-авто (2500 кН) то же | 1255000 | 476900000
МП-1000 "Щелкунчик" (1000 кН) для испытаний на сжатие бетона | 272000 | 103360000
ИП-1А-500 АБ "Универсал" (500 кН) эл./мех. привод, для испытаний на сжатие асфальтобетонных материлов + формование + выпрессовка + растяжение при расколе и изгибе + сдвигоустойчивость по схеме Маршалла + дробимость щебня | 586500 | 222870000
ДТС-06-50/50 (50 кН) то же | 605000 | 229900000
ДТС-06-50/100 (100 кН) то же | 748000 | 284240000
ИП-5150-50 (50 кН) то же | 700000 | 266000000
ИП- 5170-1 (500 кН) то же | 2000000 | 760000000
ПГМ-100МГ4 (100 кН) - гидравлический малогабаритный для испытаний бетона, асфальтобетона | 247000 | 93860000
ПГМ-100МГ4А (100 кН) то же | 304000 | 115520000
ПГМ-500МГ4 (500 кН) то же | 342000 | 129960000
ПГМ-500МГ4А (500 кН) то же | 399000 | 151620000
ПГМ-1000МГ4 (1000 кН) - гидравлический малогабаритный для испытаний бетона | 408500 | 155230000
ПГМ-1000МГ4А (1500 кН) - гидравлический малогабаритный для испытаний бетона, шлакоблока | 446500 | 169670000
ВМ-3.5 (1000 кН)- гидравлический малогабаритный для исп. бетона и кирпича на сжатие | 345000 | 131100000
ВМ-3.6 (1250 кН) то же | 360000 | 136800000
ВМ-3.4 (500 кН) то же для испытаний бетона и асфальтобетона на сжатие | 275000 | 104500000
ВМ-4.1 (500 кН) то же с увеличенным ходом плиты до 50 мм + щебень на дробимость | 285000 | 108300000
ВМ-4.3 (500 кН) то же, двухдиапазонный на 50 и 500 кН + формирование + выпрессовка асфальтобетонных материалов | 325000 | 123500000
ВМ-4.4 (500 кН) то же, трехдиапазонный на 30; 50 и 500 кН с доп.функцией к машине ВМ-4,3 для испытаний а/б образцов на сдвиг при скорости деформации 50 мм/мин | 345000 | 131100000
ПРГ-1-10 (10 кН/1т) ручной гидравлический с электронным манометром | 47430 | 18023400
ПРГ-1-50 (50 кН/5т) то же | 50065 | 19024700
ПРГ-1-70 (70 кН/7т) то же (для бетононных кубиков 100х100х100 мм) | 55165 | 20962700
ПМ-1МГ4 (1 кН) мех.ручной, для испытаний пенопласта, минеральных плит на сжатие и изгиб | 75000 | 28500000
ПМ-2МГ4 (2 кН) то же | 79000 | 30020000
ПМ-3МГ4 (3 кН) то же | 83000 | 31540000
ПМ-5МГ4 (5 кН) электрический, то же | 115000 | 43700000
ПМ-10МГ4 (10 кН) то же | 125000 | 47500000
ПМ-20МГ4 (20 кН) то же | 135000 | 51300000
Устройства и приспособления к испытательным прессам
Пластины нагружения 40х40мм (к-т из 2-х шт.) для исп. на сжатие половинок балочек | 1990 | 756200
Пластины нагружения 70х70мм (к-т из 2-х шт.) для исп.на сжатие половинок призм | 3615 | 1373700
Пластины нагружения 100х100мм (к-т из 2-х шт.) для исп. на сжатие половинок призм | 3200 | 1216000
Приспособление к прессу ПРГ (изгиб кирпича) | 13600 | 5168000
Присп-е к прессам ПРГ-1-10 и ИП-100 для исп. на изгиб цементных балочек 40х40х160 мм | 13600 | 5168000
Разрывные машины
ВМ-4.2 (500 кН) малогабаритная для испытаний на разрыв - точеных образцов стальной арматуры и сварных соединений; на сжатие - цементного бетона | 365000 | 138700000
ИР 5113-100-10 (100 кН) на растяж. обр-в металлов, армат.стали, листового и круглого проката | 1265000 | 480700000
ИР 5113-100-11 (100 кН) то же, с ПЭВМ | 1350000 | 513000000
ИР 5143-200-10 (200 кН) то же | 1770000 | 672600000
ИР 5143-200-11 (200 кН) то же, с ПЭВМ | 1815000 | 689700000
ИР 5145-500-10 (500 кН) то же | 2280000 | 866400000
ИР 5145-500-11 (500 кН) то же, с ПЭВМ | 2380000 | 904400000
ИР-5040-5-10 (5кН/500кг), исп. обр. из пластм. на мех. прочн. при норм-й темп-ре ГОСТ 7855 | 860000 | 326800000
ИР-5040-5-11 то же с ПЭВМ | 1040000 | 395200000
ИР-5047-50-10 (50кН/5т), исп. обр. из пластм., резины, текстиля , черных и цвет.металлов | 1130000 | 429400000
ИР-5047-50-11 тоже с ПЭВМ | 1240000 | 471200000
ИР 5060-0,05 (0,05 кН) - для хлопкового волокна | 62550 | 23769000
ИР 5061-0,05 (0,05 кН) - для текстиля | 139000 | 52820000
ИР-5062-0,5 (0,5кН/50кг) исп. текстильных нитей ГОСТ 6611.2 с маятниковым силоизмерителем | 189000 | 71820000
ИР-5074-3 (3кН/300кг) исп. текстильных мат-в из натур-х и синтет-х волокон ГОСТ3813-72, пряжи в пасме по ГОСТ 6611.2, обуви с маятниковым силоизмерением | 253000 | 96140000
ИР-100М-авто (100кН/10т),растяжен. обр. метал.,армат. стали, листового и круглого проката 5-25 | 1249000 | 474620000
ИР-200М-авто (200 кН) то же 5-30 | 1298000 | 493240000
ИР-500М-авто (500 кН) то же 8-36 | 1779000 | 676020000
Р-0,5М-авто (5 кН) то же , двухдиапазонная | 628000 | 238640000
Р-5М-авто (50 кН) то же | 761000 | 289180000
Р-10М-авто (100 кН) то же | 1111000 | 422180000
Р-20М-авто (200 кН) то же | 1160000 | 440800000
Р-50М-авто (500 кН) то же | 1603000 | 609140000
Р-100М-авто (1000 кН) то же | 2205000 | 837900000
Р-200М-авто (2000 кН) то же | 3260000 | 1238800000
Копры
ИО 5003-0,3-10 (до 300 Дж),маятниковый , исп. металла на 2-х опорный ударный изгиб по Шарпи ГОСТ 9454 | 657000 | 249660000
ИО 5003-0,3-11 то же (ПО-3, принтер) | 728000 | 276640000
ИО 5138-0,05 (до 50Дж), маятниковый, опред. ударной вязкости пластмассы по Шарпи | 308000 | 117040000
ПМА-Ф, маятниковый автоматический - для исп. щебня (гравия) сопр-ю удара по ГОСТ 8269.0 | 85400 | 32452000
Машины для испытания цементных балочек
Машина МИЦИС-200.3 для испытания балочек на сжатие и изгиб по ГОСТ 310.4 (200 и 100 кН) | 1500000 | 570000000
Прибор 2170 П-6 (6кН/600кг) исп. Обр-в из цемента на двухопорный изгиб (ГОСТ 310.4) | 288000 | 109440000
Камеры морозильные, тепла и холода, нормального твердения
Морозильная камера "Смоленск -119" (- 18ºС) | 7500 | 2850000
Морозильная камера (-30⁰ С, V=60 л) | 156570 | 59496600
Морозильная камера (-30⁰ С, V=110 л) | 182200 | 69236000
Морозильная камера (-30⁰ С, V=150 л) | 197370 | 75000600
Морозильная камера (-30⁰ С, V=205 л) | 223380 | 84884400
Камера тепла и холода КТХ (-50…+60 ºС) на 6 обр-в (100х100х100) исп. бет-х обр-ов по ГОСТ10060. базовый и ускоренный метод определения морозостойкости | 358700 | 136306000
Камера тепла и холода КТХ (-50…+60 ºС) на 12 образцов, то же | 423300 | 160854000
Камера тепла и холода КТХ (-50…+60 ºС) на 18 образцов, то же | 464100 | 176358000
Камера тепла и холода КТХ (-50…+60 ºС) на 24 образца, то же | 522750 | 198645000
Камера нормального твердения КНТ-24 (на 24 образца 100х100х100)- для хранения (твердения) образцов бетона при нормальных условиях по ГОСТ 10180 | 199750 | 75905000
Камера нормального твердения КНТ-36 (на 36 образца 100х100х100)- то же | 216750 | 82365000
Камера нормального твердения КНТ-48 (на 48 образца 100х100х100)- то же | 233750 | 88825000
Камера нормального твердения КНТ-60 (на 60 образца 100х100х100)- то же | 252450 | 95931000
Камера для ускор. и нормально-влажностного твердения бетонных образцов ВМ-7.5 | 69000 | 26220000
Геометрические измерения
Прогибомер 6-ПАО - (комплект из 3-х штук) опр. величины перемещ . отдельных точек конструкций при нагруж. их статич. нагрузками, ц.д. 0,01 | 59800 | 22724000
Прогибомер Максимова ПМ, то же, ц.д. 0,1 | 13650 | 5187000
Испытания цементов, растворов, бетонов
Формы для изготовления образцов из раствора, бетона
Насадка к форме 40х40х160 мм трехсекционная | 550 | 209000
Прибор НПЛ-1 - для измерений отклонений образцов от плоскости | 4930 | 1873400
Прибор НПР-1 - для измерений отклонений от перпендикулярности смежных граней форм | 4590 | 1744200
Формы балочка для цементных образцов 40х40х160 мм трехсекционная (3ФБ40) | 2210 | 839800
Форма куба для растворных обр-в 70,7х70,7х70,7 мм трехгнездная (3ФК70,7) | 1045 | 397100
Форма куба для бетонных образцов 100х100х100 мм двухгнездная (2ФК100) | 1045 | 397100
Форма куба для бетонных образцов 100х100х100 мм трехгнездная (3ФК100) | 1600 | 608000
Форма куба для бетонных образцов150х150х150мм одногнездная (ФК150) | 1045 | 397100
Форма куба для бетонных образцов 200х200х200мм одногнездная (ФК200) | 2210 | 839800
Форма 20х20х20 мм шестисекционная (6ФК20) | 1870 | 710600
Форма куб. 50х50х50 трехгнездная (3ФК50) | 2400 | 912000
Форма призмы 100х100х400 мм (ФП100) | 2805 | 1065900
Форма призмы 150х150х600 мм (ФП150) | 5440 | 2067200
Форма призмы 70х70х280 мм (ФП70) | 2585 | 982300
Форма цилиндрическая 150х150 мм (ФЦ150) | 2380 | 904400
Форма цилиндрическая 150х300 мм (ФЦ300) | 5600 | 2128000
Испытание цементов, растворов и др.
Автоматический лопастной смеситель АЛС-5 - для приготовления цементного теста | 350000 | 133000000
Ванна ВГЗ с гидрозатвором для хранения цементных образцов | 3145 | 1195100
Вискозиметр Суттарда ВС контроль нормальной густоты гипсового теста ГОСТ 125 | 1380 | 524400
Игла к прибору ОГЦ-1 "Вика" | 450 | 171000
Контрактометр переносной ВМ-7,7 - для ускоренного опред. активности цемента | 35300 | 13414000
К-т сит ЛО-251 (цемент и мин. порошок) (0,071;0,08;0,16;0,315;0,63;0,9;1,25 мм) d=200 мм (оцинк) | 4350 | 1653000
Лопатка ЛЗ для приготовления цементного раствора | 300 | 114000
Мешалка лаб-я РМ-1А (15л) для приготов. строит-х раст-в при проведении лаб. испытаний. | 58000 | 22040000
Прибор Вика ОГЦ-1 для определения нормальной густоты раствора (ГОСТ 3103) | 5600 | 2128000
Прибор ИАЦ-04М (активность цемента) | 21675 | 8236500
Прибор Т-3 (Товарова) для определения удельной поверхности цемента | 21670 | 8234600
Противень лабораторный (242х330х50 мм) | 230 | 87400
Противень лабораторный (330х440х40 мм) | 290 | 110200
Сито КСВ (сетка 0,08) - для определения тонкости помола цемента ГОСТ 310.2 | 1500 | 570000
Сито СЦ (с сеткой 0,9 мм) для просеивания проб цемента перед испытанием | 1500 | 570000
Лабораторный встряхивающий столик КП-111А автоматический | 26125 | 9927500
Лабораторный встряхивающий столик ЛВС с ручным управлением | 7900 | 3002000
Чаша затворения - для приготовления цементного теста | 1600 | 608000
Испытание бетонных смесей
Бетоносмеситель БСМ-35 (35 л) для приготовления подвижных бетонных смесей П2-П4 (ГОСТ 7473), растворов и др. сухих компонентов | 14600 | 5548000
Бетоносмеситель СБР-132А (выход 60 л) 220 В, или 380 В. | 13100 | 4978000
Виброплощадка лабораторная СМЖ-539 М (100 кг/2800 об/0,15-1,0 мм) | 46325 | 17603500
Вибростол лаб-й с эл.маг-м креп-м, грузопод-тью до 80 кг для виброупл-я и виброрассева; ВМ-6,4 | 47000 | 17860000
Вискозиметр ВБ-1У - для опред. удобоукладываемости бетонной смеси ГОСТ 10181 | 7225 | 2745500
Конус КА в комплекте с воронкой | 1950 | 741000
Лабораторный встряхивающий столик КП-111А автоматический | 26125 | 9927500
Встряхивающий столик ЛВС с руч. упр. для опред. нормал. густоты раст-ра ГОСТ 310.4 | 7900 | 3002000
Объемомер для опр. объема вовлеченного воздуха в бетонную смесь (ГОСТ 10181.3) | 1870 | 710600
Прибор Красного для определения жесткости бетонной смеси (ГОСТ 10181.1) | 1870 | 710600
Прибор ПГР (конус СТРОЙЦНИЛа) установ. нормальной густоты раствора (ГОСТ 5802) | 7200 | 2736000
Прибор поромер КП-133 (ГОСТ 10181.3) | 28220 | 10723600
Сосуд мерный 5 л (ОМВ) - для опр. объемной смеси и водоотделения бет. смеси по ГОСТ 10181 | 1300 | 494000
Сосуд цил-кий СЦ-113-для опред. объемной массы и водоотделения растворной смеси | 650 | 247000
Устройство ОВС для определения водоудерживающей способности раствора | 1800 | 684000
Штыковка (дл.300 мм, диам. 12 мм) | 75 | 28500
Штыковка (дл.600 мм, диам. 16 мм) | 95 | 36100
Штыковка для ЛВС | 430 | 163400
Контроль прочности бетона методом отрыва со скалыванием
Прибор ПИБ (40 кН/4 кг) с эл маном, опр. прочн. бетона мет-м отрыва со скалыванием ГОСТ 22690 | 39270 | 14922600
Прибор ПОС-50МГ4 "СКОЛ" (отрыв со скалыванием)-для неразрушающего контроля прочности бетона методом скалывания ребра и отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690 | 62400 | 23712000
Прибор ПОС-50МГ4Д -для неразрушающего контроля прочности бетона | 52000 | 19760000
Прибор ПОС-50МГ4 (50кН/5 тс) неразруш контроль прочности бетона методом отр. со скал. ГОСТ 22690 | 48800 | 18544000
Контроль прочности бетона механический неразрушающий
Лаб-ный круг истирания ЛКИ-3М -для исп. бетона и керамических плиток на истирание. | 84150 | 31977000
Стандартный молоток Кашкарова для оценки прочности ЖБИ | 1615 | 613700
Склерометр мех-й ОМШ-1,оценка прочн бетона методом упр. отскока в бет. ЖБИ и К (ГОСТ 22690) | 11220 | 4263600
Склерометр электронный ОМШ-1Э, то же | 21760 | 8268800
Склерометр электронный ИПС- МГ4.01, контроль прочности бетона, ЖБИ и К ((3…100 Мпа) методом ударного импульса (ГОСТ 22690)) | 30400 | 11552000
Склерометр электронный ИПС-МГ4.03 | 36000 | 13680000
Склерометр электронный ОНИКС-2.5 версия 1 (3…100 МПа) - многопараметричный метод контроля прочности бетона на сжатие ударно-импульсным методом (ГОСТ 22690) | 45700 | 17366000
Склерометр эл. ОНИКС-2.5 версия 2 - двухпараметричный, то же | 40300 | 15314000
Склерометр электронный ОНИКС-2.5 версия 3 - однопараметричный, то же | 33555 | 12750900
Склерометр электронный ОНИКС-2.6 версия 1 (0,5…100 МПа) - для опр. плотности, однородности прочности бетона (ГОСТ 22690) и др. строй мат-в + визуализация сигналов + исследование свойств + пирометр | 57210 | 21739800
Склерометр электронный ОНИКС-2.6 версия 2 (0,5…100 МПа) то же, без пирометра | 51795 | 19682100
Склерометр эл-ный ОНИКС-ОС (0,5…100 МПа) опр.прочности бетона отрывом со скал-м | 57300 | 21774000
Разрывные сегменты к ОНИКС-ОС: Ø 16х35/ Ø16х48/ Ø24х48 | 1000 | 380000
Стержень к молотку Кашкарова | 66 | 25080
Угловой масштаб к молотку Кашкарова | 420 | 159600
Контроль прочности бетона ультразвуковой
Дефектоскоп ультразвуковой А 1220 МОНОЛИТ (для контроля бетона) | 319200 | 121296000
Дефектоскоп ультразвуковой А 1220 АНКЕР, для диагностики анкерных болтов Ø24-36 мм фундаментов метал-х опор контактной сети | 170000 | 64600000
Прибор ультразвуковой УК-15М (прочность бетона) | 28424 | 10801120
Прибор ультразвуковой универсальный Пульсар-1.0 | 48600 | 18468000
Прибор ультразвуковой универсальный Пульсар-1.1 | 56900 | 21622000
Прибор ультразвуковой универсальный Пульсар-1.2- для обнаружения пустот, трещин и дефектов, возникших в процессе производства и эксплуатации конструкций | 72600 | 27588000
Ультразвуковой тестер УК 1401М - определение прочности бетона | 58500 | 22230000
Контроль арматурных изделий
Измеритель защитного слоя бетона ИЗС-10Ц | 29325 | 11143500
Изм-ль натяж. арм-ры ИНА-8Ц предн. для опер-го контроля предварит-го мех-го напряж-я в стержневой и проволочной арматуре ж/б конструкций частотным методом по ГОСТ 22362 | 27200 | 10336000
Изм-ль силы натяж-я арматуры ДО-40МГ4-для опер-го производственного контроля силы натяж-я проволочной и канатной ар-ры ж/б констр-й мет-м попереч. оттяжки ГОСТ 22362 | 45600 | 17328000
Изм-ль силы натяж-я арматуры ДО-60МГ4-для опер-го производственного контроля силы натяж-я проволочной и канатной ар-ры ж/б констр-й мет-м попереч. оттяжки ГОСТ 22362 | 52800 | 20064000
Прибор ПОИСК-2.52 для определения толщины защитного слоя бетона, диаметра и расположения арматуры в изделиях и конструкциях по ГОСТ22904 (без связи с ПК) | 29000 | 11020000
Прибор ПОИСК-2.51 для определения толщины защитного слоя бетона, диаметра и расположения арматуры в изделиях и конструкциях по ГОСТ22904 (связь с ПК) | 36000 | 13680000
Прибор ИНК-2.4 версия 2 для измерения механических напряжений в арматуре | 27000 | 10260000
Прибор ИНК-2.4 версия 1 для измерения механических напряжений в арматуре (полная версия) | 29000 | 11020000
Прибор ИНК-2.4 для измерения механических напряжений в арматуре и виброколебаний | 39000 | 14820000
Прибор ИПА-МГ4 для контроля толщины защитного слоя бетона до 70 мм | 26400 | 10032000
Прибор ИПА-МГ4.01 для контроля толщины защитного слоя бетона до 70 мм | 32000 | 12160000
Прибор ЭИН-МГ4 изм. мех-х напряжений в арматуре ЖБК частотным методом (ГОСТ 22362) | 26400 | 10032000
Водо- и воздухонепроницаемость, морозостойкость бетона
Прибор "АГАМА-2РМ" экспресс контроль воздухо-водонепрониц-ти бетона ГОСТ12730.5 | 69700 | 26486000
Установка УВФ-6 (водонепроницаемость) | 200000 | 76000000
Установка УВБ-МГ4 | 133000 | 50540000
Установка УВБ-МГ4.01 | 142500 | 54150000
Устройство для ускорения определения водонепроницаемости бетона типа "АГАМА" | 8370 | 3180600
Измеритель морозостойкости бетона ИМД-МГ4 | 150000 | 57000000
Испытание грунтов, заполнителей, битумов, асфальтобетона
Испытание грунтов
Бюкса грунтовая металлическая 60 мл (d=50 мм, h=40 мм) | 170 | 64600
Воронка для определения плотности грунтов замещением объема (метод лунки) | 1630 | 619400
Комплект сит КП-131 для грунтов (0,1;0,25;0,5;1;2;5;10 мм) оцинков d=200 мм | 4500 | 1710000
Комплект сит СПП для грунтов (0,1;0,25;0,5;1;2;5;10 мм) нерж. d=120 мм | 6900 | 2622000
К-т балансирный Васильева КВБ для определения предела текучести глинистых грунтов | 1275 | 484500
Комплект колец для отбора проб грунта КПГ-01 (3 шт) | 2975 | 1130500
Пенетрометр грунтовой ПСГ-МГ4 - для контроля качества земляного полотна | 33250 | 12635000
Плотномер балочный ПБД-КМ-контр кач-ва уплот-я щебеночных и гравийных оснований и покрытий | 17950 | 6821000
Плотномер динамический Д-51А | 3000 | 1140000
Плотномер-влагомер системы Ковалева для ускоренного измерения показателей ПВК-Ф плотности грунтов полевых условиях и расчета параметров грунтов | 20300 | 7714000
Полевая лаборатория Литвинова ПЛЛ-9-для ускоренного исследования строительных | 76000 | 28880000
Прибор ПКФ определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов ГОСТ22733 | 9500 | 3610000
Плотномер грунтов динамический (метод штампа) ПДУ-МГ.01 "Удар" | 142500 | 54150000
Прибор ПСНГ (свободное набухание грунтов) | 8330 | 3165400
Прибор станд-го упл-я СОЮЗДОРНИИ-опр макс-й плотности и опт-й влаж-ти грунта (по ГОСТ 22733) | 5740 | 2181200
Прибор УВТ-3М (оценка угла естественного откоса песка) | 5550 | 2109000
Пробоотборник ПГ-200 (V=200 см³) | 1150 | 437000
Пробоотборник ПГ-400 (V=400 см³) | 1490 | 566200
Пробоотборник ПГ-500 (V=500 см³) | 2635 | 1001300
Ручной буровой комплект геолога (глубина бурения до 10 м. и отбор проб грунта с наруш-й стр-рой) | 28500 | 10830000
Сито металлическое (ячейка 0,2 мм) d=120 мм для определения тонкости пола гипса | 800 | 304000
Стакан СУГ для уплотнения грунта при опред. объемного веса скелета чистых песков | 650 | 247000
Испытание битумов
Аппарат "Кольцо и Шар" КИШ-01 для определения температуры размягчения битума | 8100 | 3078000
Аппарат "Кольцо и Шар" КИШ-05 для определения температуры размягчения битума с программируемым регулятором температуры (электроплита в комплекте) | 43960 | 16704800
Аппарат автомат-й АТВ-20 для опр.темп-ры вспышки в закрытом тигле (по ГОСТ 6356) | 230000 | 87400000
Аппарат АТВО-20 (температура вспышки в открытом тигле) | 150000 | 57000000
Аппарат АТХ-20 опр темп-ры хрупкости нефтебитумов (ГОСТ 11507, JP80, DIN 52012) | 170000 | 64600000
Аппарат ТВЗ опр темп-ры вспышки в закрытом тигле по ТУ 38.110487, ГОСТ 6356 и ИСО 2719 (А) | 95200 | 36176000
Аппарат ТВО опр темп-ры вспышки в открытом тигле по ТУ 38.110488, ГОСТ 4333 и ИСО 2592 | 75300 | 28614000
Вискозиметр ВУБ-1Ф | 10300 | 3914000
Дуктилометр автоматический ДАБ-100 ( 1000 мм) | 79600 | 30248000
Дуктилометр автоматический ДАБ-150 ( 1500 мм) | 84800 | 32224000
Дуктилометр полуав-й ДБ-2М (100 см) изм растяжимости нефтебит-вГОСТ 22245 и ГОСТ 11505 | 140000 | 53200000
Дуктилометр ДМБ-100 (1000 мм) электромеханический | 57900 | 22002000
Дуктилометр ДМБ-150 (1500 мм) электромеханический | 65500 | 24890000
Игла пенетрационная | 300 | 114000
Кристаллизатор тонкостенный из нержавеющей стали d=120 мм | 255 | 96900
Мешалка лаб-я МЛ-2 (2л.) - для пригот-я полимербитумного вяжущего в лаб-х условиях | 37300 | 14174000
Пенетрометр автомат-й ПБА-1ФМ опр пенетрации неф-х битумов по ГОСТ 11501, СЭВ 3653 | 65500 | 24890000
Пенетрометр КП-140-И опр пенетрации битумов дор-х по ГОСТ11501(с индикат-м часового типа). | 23500 | 8930000
Пенетрометр полуав-й М-984 ПК опр пенетр нефтепрод (ГОСТ 1440; ГОСТ 11501, СЭВ 3658) | 28900 | 10982000
Пенетрометр автоматический ПН-10Б - для нефтепродуктов (битумов) по ГОСТ 11501 | 135000 | 51300000
Прибор КИШ М981 (типа ЛТР) | 6500 | 2470000
Прибор автомат-й КИШ-20 опр. температуры размягчения нефтебитумов ГОСТ 11506 | 155000 | 58900000
Прибор Сокслета-06 КШ64/45 (колба 1л.) опр.водонефтенасыщенности с экстрактором | 9300 | 3534000
Прибор Сокслета-07 КШ64/45 (колба 2л.) опр. водонефтенасыщенности с экстрактором | 9300 | 3534000
Прибор Фрааса КП 125 для определения температуры хрупкости битумов | 37400 | 14212000
Устройство УПП-10 (для подготовки проб) к арматурам АТХ-20, Фрааса | 27000 | 10260000
Форма "восьмерка" для дуктилометра | 2800 | 1064000
Чашка пенетрационная алюминиевая d=60 мм, h=60 мм. | 175 | 66500
Чашка пенетрационная алюминиевая d=60 мм, h=35 мм. | 160 | 60800
Испытание заполнителей
Виброплощадка лабораторная ВПЛ-1АБ для форм а/б образцов | 49470 | 18798600
Барабан полочный КП 123 для опр. истираемости щебня (гравия)ГОСТ 8269 ( без шаров) | 97600 | 37088000
Грохот лабораторный (типа КП-109/2) для сит d=300 мм. | 46325 | 17603500
Индикатор прочности камня КП 601/1 (типа Т-3) механический | 25100 | 9538000
Комплект сит ЛО-251-1 а/б (0,071;0,05;0,16;0,315;0,63;1,25;2,5;5;10;15;20;40 мм.) оцин-е, d=200 мм. | 5530 | 2101400
Комплект сит к грохоту типа КП-109/1 (0,16;0,315;0,5;1,0;1,25;2,5;3,0;5,0;7,5;10,0;12,5;15,0; 20,0;25,0;30,0;40,0;50,0;60,0;70,0 мм.) оц-е, d=300 мм.-для исп щебня по ГОСТ 8269.0-97 | 13100 | 4978000
Комплект сит КП-109У (0,16;0,315;0,5;1,0;1,25;2,5;3,0;5,0;7,5;10,0;12,5;15,0;20,0;25,0;30,0;40,0;50,0; 60,0;70,0 мм.) оцин-е (21 сито), d=300 мм.-испытание щебня и гравия по ГОСТ 8269.0 | 14500 | 5510000
Воронка ЛОВ для определения насыпного веса песка (ГОСТ 8735) | 1875 | 712500
Комплект сит металлических (0,16;0,315;0,63;1,25;2,5;5;10;20;;40 мм), d=300мм - для определения зернового состава заполнителей (типа сит КСИ) | 6200 | 2356000
Комплект сит СМП-Д (0,315 и 0,05 мм) - для определения содержания пылевидных, глинистых и илистых частиц в песке (ГОСТ 8735) (обечайка деревянная) | 842 | 319960
Комплект сит СМП-М (0,315 и 0,05 мм) металлич. d=200мм | 1800 | 684000
Комплект сит СМП-М (0,315 и 0,05 мм) металлич. d=300мм | 2100 | 798000
Комплект шаров к полочному барабану КП 123 (12 шт.) | 7100 | 2698000
Мерная металлическая посуда МП-20л. | 1445 | 549100
Мерная металлическая посуда МП-50л. | 1785 | 678300
Мерные цил. сосуды МП (комплект 1,2,5,10 л.) - опр. объемного насыпного веса песка или щебня | 1758 | 668040
Совок металлический для песка | 370 | 140600
Совок металлический для щебня | 430 | 163400
Сосуд для отмучивания песка (ГОСТ 8735) | 760 | 288800
Сосуд для отмучивания щебня и гравия (ГОСТ 8269) | 980 | 372400
Сосуды мерные металлические КП-60/4 (5;10;20;50 л.) | 5600 | 2128000
К-т форм КП116 для исп. на дробимость щебня, гравия (ГОСТ 8269) (к-т Ø75мм,Ø150мм) | 5350 | 2033000
Шаблон для определения лещадности щебня КП-60/5 | 1100 | 418000
Ящик мерный 100 л. | 3000 | 1140000
Испытание асфальтобетона
Вакуумная установка для асфальтобетона ВУ-976А. | 37315 | 14179700
Устройство для извлечения асфальтобетона из форм ИР-3 (ручной) | 33000 | 12540000
Выпресовочное уст-тво ВУ-АСО-ФУТУРУМ- извлечение а/б обр-в из стандартных цил-х форм | 65500 | 24890000
Мешалка лаб-я МЛА-30 приготов а/б (песчаного,мелкозер-го, среднезер-го) в дорожных условиях | 74500 | 28310000
Обжимное устр-во,с индикат-м ИЧ-10, опр характеристик сдвигоустойчивости а/б ГОСТ 12801 | 7000 | 2660000
Плотномер универсальный динамический ДПУ-1 для оценки уплотнения а/б и грунта | 4500 | 1710000
Плотномер-пенетрометр динамический ДПА для оценки качества уплотнения а/б автодорог | 4500 | 1710000
Плотномер электронный ПА-МГ4 | 161500 | 61370000
Прибор ПСА для определения слёживаемости холодных а/б смесей по ГОСТ 12801 | 6500 | 2470000
Стакан металл. КП-124 для экстрагирования а/б (d=100 мм. h=150 мм.) | 2100 | 798000
Твердомер ТК-1 определение твердости дорожного покрытия по ВСН 38-90 | 4700 | 1786000
Термометр биметаллический ТБП (ТБИ) (0…200ºС) для изм.температуры а/б смесей | 675 | 256500
Термостат универсальный ТС-100 для термостатирования а/б образцов по ГОСТ 12801 | 16320 | 6201600
Тигель из нержавеющей стали объемом 500мл. для выжигания а/б смеси | 1500 | 570000
Форма для определения слёживаемости холодных а/б смесей d=71,4 мм (по ГОСТ 12801) | 3100 | 1178000
Форма для формирования а/б образцов d=50,5 мм | 1480 | 562400
Форма для формирования а/б образцов d=71,4 мм | 1830 | 695400
Форма для формирования а/б образцов d=101 мм | 2710 | 1029800
Контроль влажности строительных материалов и конструкций, древесины
Измеритель влажности древесины ИВД-1 (6…50%) | 3179 | 1208020
Влагомер МГ4У универ-й - для контроля влажности строй мат.и деревянных изделий | 28000 | 10640000
Влагомер МГ4Б (влажность бетона, кирпича, древесины) | 20000 | 7600000
Влагомер МГ4Д (измеритель влажности древесины) | 11600 | 4408000
Влагомер МГ4З зондовый-для измерения влажности стройматериалов по ГОСТ 21718 | 15200 | 5776000
Керноотборники для бетона и асфальтобетона
Сверло d=80 мм; d=100 мм; d=150 мм | 8000 | 3040000
Установка для резки кернов РК-2 | 100000 | 38000000
Присп."БурКер"-выбур-е цил-х бет-х обр-в-кернов(Ø100 мм) опр проч. бетона ГОСТ 28570 | 62700 | 23826000
Присп."БурКер"-выбур-е цил-х бет-х обр-в-кернов(Ø72 мм) опр проч. бетона ГОСТ 28570 | 52440 | 19927200
Установка для выравнивания кромок: с двигателем Honda 11 л.с. (без режущего диска) | 55000 | 20900000
с двигателем Honda 13 л.с. (без режущего диска) | 57000 | 21660000
Установка для отбора кернов КВ-200 (бензин. двиг.) из бетона и а/б d=107-200 мм | 237500 | 90250000
Щипцы для извлечения керна d=150 мм; d=200 мм | 10000 | 3800000
Испытание лакокрасочных материалов
Контроль вязкости
Вискозиметр ВЗ-246 для определения условной вязкости (времени истечения) ЛКМ ГОСТ 8920 | 3910 | 1485800
Кружка ВМС-для определения условной вязкости дисперсии по ГОСТ 18992 | 18350 | 6973000
Контроль толщины лакокрасочных, гальванических и других покрытий
Толщиномер Константа Г3(50-2000 мкм)(изм-я гребенка)изм.толщины неотв-го слоя ЛКП | 2710 | 1029800
Толщиномер цифровой Константа МКЗ (до 1500 мкм) опер. толщинометрии лак-х, гальв-х, порош-х и др. покрытий на изделиях из ферромагнитных материалов (Стандарт ИСО 2808) | 15480 | 5882400
Толщиномер цифровой Константа МК4 то же | 18320 | 6961600
Толщиномер эл КОНСТАНТА К5 изм.толщины диэлектр-х и электропровод-х покрытий на электропр-х ферромаг-х основаниях, ЛКП, мастич-х пластик-х и электролит-х покр-й на различ основаниях | 27560 | 10472800
Толщиномер малогаб-й эл КОНСТАНТА К6 многофун-й, изм толщины защитных покрытий всех типов | 32120 | 12205600
Контроль прочности
Прибор КОНСТАНТА КП (проч-ть защит-х покрытий на трубах и плоских поверх-х при ударе) | 22830 | 8675400
Прибор КОНСТАНТА У-1А определение прочности пленок при ударе ГОСТ 4765 | 24430 | 9283400
Контроль твердости
Измеритель твердости покрытий БУЛАТ-Т1для контроля твердости лакокр-х покрытий | 4460 | 1694800
Маятниковый твердомер лакокрасочных покрытий КОНСТАНТА-МТ1 ЛКП | 95580 | 36320400
Твердомер КОНСТАНТА-ТК лакокрасочных покрытий методом царапания | 7540 | 2865200
Контроль адгезии
Адгезиметр мех-й КОНСТАНТА АЦ контроль величины адгезии лак-х покрытий с основанием. | 18160 | 6900800
Адгезиметр ОНИКС АП (0…10 кН),изм проч сцеп с осн-ем штук-ки, керам плитки ГОСТ28089, ГОСТ28574 | 39900 | 15162000
Адгезиметр ПСО-2,5-МГ4 (на 250 кгс),изм прочн сцеп-я керам плитки, ЛКП, ГОСТ 28089, ГОСТ 28574 и др. | 31200 | 11856000
Адгезиметр ПСО-5-МГ4 (на 500 кгс) то же | 32800 | 12464000
Адгезиметр ПСО-10МГ4 (на 1000 кгс) то же | 35200 | 13376000
Адгезиметр ПСО-30МГ4 (3000 кгс) то же | 43200 | 16416000
Адгезиметр-решетка КОНСТАНТА-АР оценка адгезии ЛКП методом решотчатых надрезов по большой системы (ГОСТ15140) | 4460 | 1694800
Контроль эластичности
Прибор КОНСТАНТА-ШГ2 - определение эластичности пленок при изгибе (по ГОСТ 6806) | 17420 | 6619600
Прибор КОНСТАНТА-И- (Пентагон) | 13070 | 4966600
Прибор КОНСТАНТА-ШЭ - (штамп Эриксена)- для определения эластичности и прочности лакокрасочных покрытий при чашеобразном изгибе (вытяжкой покрытия по Эриксону) | 55220 | 20983600
Контроль степени перетира
Прибор Гриндометр (Клин) (0…15 мкм); Гриндометр (Клин) (0…25 мкм) | 16040 | 6095200
Прибор Гриндометр (Клин) (0…50 мкм); Гриндометр(0…100 мкм); (0…150 мкм) | 8870 | 3370600
Контроль яркости и блеска покрытий
Блескомер фотоэлектрический БФ5-45/0/45 | 74860 | 28446800
Блескомер фотоэлектрический БФ5-60/60 | 74860 | 28446800
Контроль параметров авто- и железных дорог
Клин-шаблон универ-й - для самоконтроля при устройстве дор. покрытий СНиП 3.06.03 | 1000 | 380000
Прибор ППК-МАДИ - определение коэффициента сцепления покрытия с колесом | 77500 | 29450000
Присп-е "песчаное пятно" для опр-я средней глубины впадин на шероховатой поверхности | 2000 | 760000
Рейка универсальная РДУ-Кондор (3 м.) неразрезная | 11200 | 4256000
Универ рейка РДУ-Кондор (3 м.) скл-я, контр ровн покр, геом пар-ов профиля дороги, уклонов, откосов | 15000 | 5700000
Неразрушающий контроль качества
Вихретоковый контроль
Дефектоскоп выхретоковый ВДЛ-5.2 обн-е и оценка глубины поверх-х несплош-тей и трещин в стальных констр-х и деталях (в раб-х лопатках конденсац-х и теплофикац-х турбин) и т.п. | 21700 | 8246000
Дефектоскоп выхретоковый ВД-1 | 73000 | 27740000
Контроль теплопроводности
Измеритель теплопровод-ти ИТС-1- изм. теплопровод-ти и термич-го сопр-я широкого спектра строит-х и теплоизол-х материалов стационарным методом в соответствии с ГОСТ 30256 | 90500 | 34390000
Измеритель регистр-й комплекс ТЕПЛОГРАФ, опр сопр-я тепло-передаче ограждающих констр-й (ГОСТ 26254) блоков оконных и и дверных (ГОСТ 26602.1) и выявления дефектов теплоизоляции | 24700 | 9386000
Прибор ИТП-МГ4 "100 ЗОНД" опр теплопровод-ти стр-х мат-в методом теп-го зонда ГОСТ 30256 | 104000 | 39520000
Прибор ИТП-МГ4 "100 " опр. теплопроводности строй мат. в образцах из изделий | 96000 | 36480000
Прибор ИТП-МГ4 "250 "опр. теплопроводности строй мат. в образцах из изделий | 156000 | 59280000
Прибор ИТП-МГ4 "ПОТОК" - измеритель плотности тепловых потоков, прох-х через однослойные и многослойные ограждающие контструкции зданий и соор-й по ГОСТ 25380 | 28800 | 10944000
Прибор ИТП-МГ4.03/3 "ПОТОК" (трехканальный) | 36800 | 13984000
Прибор ИТП-МГ4.03/5 "ПОТОК" (пятиканальный) | 41600 | 15808000
Прибор ИТП-МГ4.03/Х "ПОТОК" (десятиканальный) | 75000 | 28500000
Визуальный оптический контроль
Лупа измерительная ЛИ-3-10* | 1160 | 440800
Универсальный шаблон сварщика УШС-2 | 1600 | 608000
Универсальный шаблон сварщика УШС-3 | 2065 | 784700
Контроль изоляционных покрытий трубопроводов
Дефектоскоп искровый "Корона-1" | 40600 | 15428000
Дефектоскоп искровый "Корона-2" | 46100 | 17518000
Электролитический дефектоскоп "Константа ЭД-2" | 15500 | 5890000
Контроль толщины изделий и материалов
Толщиномер ультразв-й А1207- изм. толщины стенок метал-х и пласт-х труб, котлов, сосудов. | 19500 | 7410000
Толщиномер ультразвуковой "Булат 1S" (0,8…200 мм) для измерения толщины изделий из конструкционных металлических сплавов при одностороннем доступе к ним | 32400 | 12312000
Динамометры
Динамометры растяжные
Динамометр ДОРМ-3-0,5 0,5 кН/50 кг); ДОРМ-3-1У (1 кН/100 кг); ДОРМ-3-2У (2 кН/200 кг) | 34300 | 13034000
Динамометр ДОРМ-3-5У (5 кН/500 кг) | 38700 | 14706000
Динамометр ДОРМ-3-10У (10 кН/1 т) | 46700 | 17746000
Динамометр ДОРМ-3-50У (50 кН/5 т) | 65300 | 24814000
Динамометры общего назначения
Динамометр ДПУ-0,1-2 (0,1 кН/10 кг); ДПУ-0,2-2 (0,2 кН/20 кг) | 14200 | 5396000
Динамометр ДПУ-0,5-2 (0,5 кН/50 кг); ДПУ-1-2 (1 кН/100 кг); ДПУ-2-2 (2 кН/200 кг) | 16400 | 6232000
Динамометр ДПУ-5-2 (5 кН/500 кг) | 17700 | 6726000
Динамометр ДПУ-10-2 (10 кН/1 т.); ДПУ-20-2 (20 кН/2 т.) | 33500 | 12730000
Динамометр ДПУ-50-2 (50 кН/5 т.) | 50400 | 19152000
Динамометры сжатия
Динамометр ДОСМ-3-05У (0,5 кН/50 кг); ДОСМ-3-1У (1 кН/100 кг); ДОСМ-3-2У (2 кН/200 кг) | 19600 | 7448000
Динамометр ДОСМ-3-10У (10 кН/1 т.); ДОСМ-3-30У (30 кН/3 т.); ДОСМ-3-50У (50 кН/5 т.) | 23200 | 8816000
Нагревательные приборы
Электропечи лабораторные и пропарочные камеры
Сушильный шкаф СНОЛ 67/350 (350ºС,) | 30100 | 11438000
Сушильный шкаф СНОЛ 24/200 (50…200ºС,V=24 л.) | 11600 | 4408000
Муфельная печь СНОЛ 6.7/1300ºС | 53400 | 20292000
Муфельная печь СНОЛ 8.2/1100ºС,V=8,2 л | 25100 | 9538000
Баня лабораторная L0IP LB -212 (216) | 25000 | 9500000
Камера пропарочная КПУ-1М | 54400 | 20672000
Измерители времени, температуры, влажности и скорости ветра
Время
Секундомер механический суммирующий СОС (30 мин) | 1400 | 532000
Секундомер механический простой СОП (30 мин) | 1240 | 471200
Влажность воздуха и скорость потока
Гигрометр психрометрический ВИТ-1 (0…25ºС/20…90%); ВИТ-2 (15…40ºС/20…90%) для помещ-я | 250 | 95000
Термогигрометр цифровой ТГЦ-МГ4 (-55…85ºС/0…100%) со встроенным зондом | 4160 | 1580800
Анемометр АСО-3 | 11000 | 4180000
Геодезические приборы
Нивелиры (оптические, лазерные, ротационные) AL-220
Теодолиты
Теодолит 3Т5КП | 47000 | 17860000
Теодолит 4Т30П | 36000 | 13680000
Штативы
Штатив алюминиевый типа ШР-140 | 1000 | 380000
Рейки
Рейка нивелирная деревянная РН-3000У (прямое изображение) | 1900 | 722000
Рейка нивелирная телескопическая алюминиевая 4 м., 4-х секционная | 1000 | 380000
Измерительные колеса, курвиметры
Измерительное колесо Nedo (0...9999,9) | 6500 | 2470000
Измерительное колесо металлическое (до 10 км) для измерения расстояний на местности | 8000 | 3040000
Курвиметр КУ-А для измерений длин кривых и извилистых линий на картах (0…100 см) | 280 | 106400
Инструмент, приспособления, материалы
Измерение плоскостности, горизонтальности и ортогональности
Линейка поверочная ШД-1000 мм кл.2 | 13900 | 5282000
Угол поверочный УШ (250х160 мм) | 850 | 323000
Угол поверочный УШ (400х250 мм) | 1330 | 505400
Измерение линейных и угловых размеров
Линейка металлическая 15 см | 17 | 6460
Линейка металлическая 30 см | 36 | 13680
Линейка металлическая 50 см | 51 | 19380
Линейка металлическая широкая двусторонняя 1 м | 150 | 57000
Щупы набор №1 (0,02…0,1 мм); №2 (0,02…0,5 мм); №3 (0,55…1,0 мм); №4 (0,1…1,0 мм) | 215 | 81700
Радиусомер №2 - набор пластин для измерения радиусов (ГОСТ 4126-82) | 100 | 38000
Рулетка 3 м | 60 | 22800
Рулетка 5 м | 90 | 34200
Рулетка 10 м | 150 | 57000
Рулетка 20 м | 240 | 91200
Рулетка 30 м | 310 | 117800
Рулетка 50 м | 440 | 167200
Штангенциркули
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 | 190 | 72200
Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,1 | 220 | 83600
Штангенциркуль ШЦ-250 -0,05 | 990 | 376200
Дальномеры лазерные, ультразвуковые и др.
Лазерный дальномер-рулетка DISTO A5 (до 200 м) | 18000 | 6840000
Весы, гири
Весы электронные RV-313 (310г.Х0,00г.); RV-1502 (1500г.Х0,01г.) | 30000 | 11400000
Весы электронные RV-3102 (3100г.Х0,01г.) | 33000 | 12540000
Весы электронные MK-3,2-А22(3кг.Х1г.); MK-6,2-А22(6кг.Х2г.); MK-15,2-А22(15кг.Х5г.) | 5000 | 1900000
Весы электронные MK-32,2-А22(32кг.Х10г.) | 5000 | 1900000
Весы ВМ-4М (аналог Т-1000) (100-1000г.); ВРНЦ-10 (до 10 г.) | 4500 | 1710000
К-т гирь Г-4-211,10 (10 мг. - 100 г.) | 2700 | 1026000
К-т гирь Г-4-1111,10 (10 мг. - 500 г.) | 3900 | 1482000
Гиря торговая чугунная 1 кг | 340 | 129200
Гиря торговая чугунная 2 кг | 405 | 153900
Гиря торговая чугунная 5 кг | 740 | 281200
Гиря чугунная образцовая ГО-20 кг | 3000 | 1140000
Дорожная техника
Оборудование для разметки автомобильных дорог
Машина для разметки а/д СТД 230 (К) на базе "ВАЛДАЙ". Комплектуется обор-ем "GRACO" США | 1900000 | 722000000
Разметочная машина СДТ-220 на базе "ГАЗЕЛЬ", по технологии безвоздушного нанесения краски. | 1620000 | 615600000
Разметочная машина СДТ-220 (СП),на базе "ГАЗЕЛЬ",нанес дор-й разм спрей-пластиком распыл-м | 2350000 | 893000000
Маркировочная машина СДТ-220 (ТП).Нанесение разметки термопластиком.База "ВАЛДАЙ". | 3500000 | 1330000000
Машина вспомогательная для разметки автомобильных дорог РДТ-280 на базе "ГАЗЕЛЬ". | 920000 | 349600000
Дорожные лаборатории
Мобильный пост весового контроля:на базе "ГАЗ-2705", оснащен комп. с програм. обеспечением | 1400000 | 532000000
Лаб-я технадзора КП-531:На базе ГАЗ-3221 "ГАЗЕЛЬ"; ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ". Контроль качества строительства (уст. для отбора керна) | 1500000 | 570000000
Передвижная дорожная лаборатория типа КП 514:на базе ГАЗ-3221 "ГАЗЕЛЬ"; ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ" | 800000 | 304000000
Передвижная дорожная видео-лаборатория:на базе ГАЗ-3221 "ГАЗЕЛЬ"; ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ" | 1200000 | 456000000
Передвижная дорожная лаборатория диагностики мостов КП-532: на безе ГАЗ-3221 "ГАЗЕЛЬ". | 1500000 | 570000000
Лабор-я контроля грунтов КП-533: базе автомобиля ГАЗ-3221 "ГАЗЕЛЬ". | 1300000 | 494000000
Лабор-я ГИБДД: на базе ГАЗ-3221 "ГАЗЕЛЬ"; ГАЗ-2217 "СОБОЛЬ". На базе комп. Notebook Pentium | 1700000 | 646000000
Передвижная лабор-я контроля качества дорожной разметки: для контроля кач-ва дор. разметки | 1500000 | 570000000
Средства малой механизации.
Заливщик трещин ручной.Для запол-я трешин на пов-ти дор. покр расплав-м битумом:ЗМ-1/ЗМ-2 | 10000 | 3800000
Тележка для литого асфальта. Оборудована шиберной заслонкой. | 13500 | 5130000
Битумоварка.Для разогрева битума и заправки заливщиков трещин (уст-ся на АТС 1,5 т. | 35000 | 13300000
Виброплита - для уплотнения грунтов и асфальтобетонов при ямочном ремонте: ВП-95/ ВП-70 | 55000 | 20900000
Режущий диск к установки для выравнивания кромок | 10500 | 3990000
Раздельщик трещин РДТ-105 | 110000 | 41800000
Заливщик трещин:(уст-тся в кузов тр-го средства грузоподъемностью до 1,5 т.) | 762000 | 289560000
Воздуходувка - для продувки трещин асфальтобетона. | 23500 | 8930000
Демаркировщик | 130000 | 49400000
Прочее оборудование
Ареометры АОН-1,2 | 150 | 57000
Эксикатор 240 мм | 1500 | 570000
Твердомер резины ТИР 2033 | 15200 | 5776000
Комплект призм опорных (2 шт.) | 1000 | 380000
Рейка контрольная 2 м. | 750 | 285000
Рейка контрольная 3 м. | 1000 | 380000
Уровень электронный "BOSCH" 600 мм. | 4500 | 1710000
Уровень электронный "BOSCH" 1200 мм. | 5000 | 1900000
Термометр ТГЖМ (-50 +200) | 150 | 57000
Манометр ТМ - 610 Р | 250 | 95000
Обнаружитель металла DMF10 | 5000 | 1900000
Вискозиметр ВУ-М | 120000 | 45600000
Микроскоп МПБ-3М | 9100 | 3458000
Щековая дробилка ДЩ 10 | 180000 | 68400000
Примечание:
1.ТЧУП "Ларнит" является импортером по большинству указанных товаров.
2.Цены сформированы с привязкой к курсу российского рубля (250,0) и подлежат взаимной корректировке.
3.При необходимости, техническое описание и характеристики Вам предложат по указанным телефонам.
4.Товар продается с поверкой органов метрологии.
5.При оптовых покупках предоставляются скидки.
6.Весь перечень поставляемого оборудования в прайсе указать невозможно - работаем по Вашей заявке.
7.Поставляем оборудование в соответствии с требованиями EN ICO (Германия, Италия) - цена договорная
Надеемся на взаимное сотрудничество.